W26412

发布时间：2023-04-12

WM系列挂墙柜产品主要规格及性能

W26412

尺寸：600(宽)*450(深)*635(高)

配置：前门玻璃带1块小圆锁，10套方螺母螺钉，1只六角扳手

标准:

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准;

特点:

&#183; 焊接框架结构，稳定可靠;

&#183; 壁挂、落地两种可选安装方式;

&#183; 落地安装时可以选配支脚或脚轮;

&#183; 方便快速的挂墙安装方式(..);

&#183; 19”标准安装;

&#183; 快开侧门，可加装侧门锁，方便安装和维修;

&#183; 可顶部和底部同时走线;

&#183; 可加装120mm轴流风机;

&#183; 前门开启角度大于180度;

承载:

&#183; 静载60KG

防护等级:

&#183; IP20

主要材料:

&#183; SPCC..冷轧钢板;

&#183; 厚度：方孔条1.5mm,其它1.2mm.

表面处理:

脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

原文链接：http://www.xatutai.com/wxl05/74.html